## Sheet1
	TROŠKOVNIK RADOVA				Obrazac 3

	1. CJENIK ZA GRAĐEVINSKE RADOVE
Red. broj	OPIS RADOVA	Jedinica mjere	Količina	Cijena u kn bez PDV-a	Ukupno
1.	Ručni iskop kanala u III, IV i V. kategoriji zemljišta. Iskop se vrši po jedinstvenoj cijeni, bez obzira na / kategoriju zemljišta
	40x80 cm	m	1
	50x80 cm	m	1
	60x80 cm	m	1
	razne veličine	m3	1
2.	Strojni iskop kanala u III, IV i V. kategoriji zemljišta. Iskop se vrši po jedinstvenoj cijeni, bez obzira na / kategoriju zemljišta
	40x80 cm	m	1
	50x80 cm	m	1
	60x80 cm	m	1
	razne veličine	m3	1
3.	Uporaba semafora za iskop na mjestima gdje je to obveza, po / prometnom rješenju.	kom	1
4.	Zatrpavanje kanala bez nabijanja, sa / sitnim materijalom iz iskopa.
	40x80 cm	m	1
	50x80 cm	m	1
	60x80 cm	m	1
	razne veličine	m3	1
5.	Zatrpavanje kanala sa strojnim nabijanjem i ispitivanjem zbijenosti. / Tražena zbijenost Mc=40 MN/m2

	40x80 cm	m	1
	50x80 cm	m	1
	60x80 cm	m	1
	razne veličine	m3	1
6.	Rasplaniranje preostalog materijala nakon zatrpavanja kanala
	40x80 cm	m	1
	50x80 cm	m	1
	60x80 cm	m	1
	razne veličine	m3	1
7.	Odvoz preostalog materijala u sraslom stanju nakon zatrpavanja kanala s utovarom istog u kamion sa odvozom na deponiju na udaljenost do 10 km
	40x80 cm	m	1
	50x80 cm	m	1
	60x80 cm	m	1
	razne veličine	m3	1
8.	Strojno rezanje asfalta ili betona, bez / obzira na debljinu / Strojno rezanje asfalta ili betona, bez / obzira na debljinu / Strojno rezanje asfalta ili betona, bez / obzira na debljinu / Strojno rezanje asfalta ili betona, bez / obzira na debljinu	m	1
9.	Sječenje, razbijanje asfalta bez obzira na debljinu, širine kako slijedi:
	40 cm	m	1
	50 cm	m	1
	60 cm	m	1
	razne veličine	m3	1
10.	Dobava i ugradnja asfalta		1
	a) lijevani asfalt	m2	1
	b) BNHS (d= 5 cm)	m2	1
	c) BNS (d= 6 cm)	m2	1
	d) AB (d=4 cm)	m2	1
11.	Sječenje, razbijanje betona za kanal u sloju od 10 cm i širine kako slijedi:
	40 cm	m	1
	50 cm	m	1
	60 cm	m	1
	razne veličine	m2	1
12.	Dobava i ugradnja betona MB-20 za betonske podloge po kanalu u sloju od 10 m s prijenosom betona do 20 m, širine kako slijedi:
	40 cm	m	1
	50 cm	m	1
	60 cm	m	1
	razne veličine	m2	1
13.	Dobava i ugradnja raznih vrsta betona ručnim prijenosom do 10 m
	a) beton MB-10	m3	1
	b) beton MB-15	m3	1
	c) beton MB-20	m3	1
14.	Izrada, postava i skidanje oplate za sve / vrste betoniranja / Izrada, postava i skidanje oplate za sve / vrste betoniranja	m2	1
15.	Dobava, izrada i ugradba armature	kg	1
16.	Dobava i ugradba pijeska od 0-4 mm. / Obračun po m′ ugrađenog pijeska, za širine kanala kako slijedi: / Dobava i ugradba pijeska od 0-4 mm. / Obračun po m′ ugrađenog pijeska, za širine kanala kako slijedi:
	40 cm	m	1
	50 cm	m	1
	60 cm	m	1
	razne veličine	m3	1
17.	Polaganje kabela po kanalu		1
	PP OO 4x 6 mm2	m	1
	PP OO 4x10 mm2	m	1
	PP OO 4x16 mm2	m	1
	PP OO-A 4x25 mm2	m	1
	PP OO-A 4x50 mm2	m	1
18.	Polaganje plastične trake upozorenja	m	1
19.	Polaganje pocinčane trake u kanal sa / razmatanjem i ispravljanjem trake.	m	1
20.	Polaganje pocinčane trake u kanal sa / razmatanjem i ispravljanjem trake.	m	1
21.	Polaganje bakrenog užeta u kanal s / razmatanjem užeta	m	1
22.	Dobava i polaganje plastičnih cijevi u kanal na izvedenu podlogu
	cijevi Ø 110 mm	m	1
	cijevi Ø 125 mm	m	1

23.	Dobava i polaganje šljunka iznad cijevi na prekopima, sa strojnim nabijanjem do zbijenosti Mc=80 / MN/m2. U cijenu uračunati sloj šljunka / 60 cm iznad cijevi, širine kako slijedi, dok se veći sloj računa posebno. / Zbijanje se vrši u slojevima d= 30 cm. / Dobava i polaganje šljunka iznad cijevi na prekopima, sa strojnim nabijanjem do zbijenosti Mc=80 / MN/m2. U cijenu uračunati sloj šljunka / 60 cm iznad cijevi, širine kako slijedi, dok se veći sloj računa posebno. / Zbijanje se vrši u slojevima d= 30 cm. / Dobava i polaganje šljunka iznad cijevi na prekopima, sa strojnim nabijanjem do zbijenosti Mc=80 / MN/m2. U cijenu uračunati sloj šljunka / 60 cm iznad cijevi, širine kako slijedi, dok se veći sloj računa posebno. / Zbijanje se vrši u slojevima d= 30 cm.
	40 cm	m	1
	50 cm	m	1
	60 cm	m	1
	razne veličine	m3	1
24.	Dobava i ugradnja tampona sa strojnim nabijanjem do zbijenosti Mc=80 MN/m2. Debljina sloja 20 cm. Obračun po m2 izvedene površine i / ispitanog modula stišljivosti, sve spremno za asfaltiranje ili betoniranje. / Dobava i ugradnja tampona sa strojnim nabijanjem do zbijenosti Mc=80 MN/m2. Debljina sloja 20 cm. Obračun po m2 izvedene površine i / ispitanog modula stišljivosti, sve spremno za asfaltiranje ili betoniranje. / Dobava i ugradnja tampona sa strojnim nabijanjem do zbijenosti Mc=80 MN/m2. Debljina sloja 20 cm. Obračun po m2 izvedene površine i / ispitanog modula stišljivosti, sve spremno za asfaltiranje ili betoniranje.	m2	1
25.	Iskop i zatrpavanje jame za drveni stup bez obzira na kategoriju zemljišta, s odvozom suvišnog materijala, sve prema tipizaciji HEP-a.
	jama H-8m; (0,80m3)	kom	1
26.	Iskop i zatrpavanje jame za sidro bez obzira na kategoriju zemljišta, sa / odvozom suvišnog materijala, sve prema tipizaciji HEP-a. / Iskop i zatrpavanje jame za sidro bez obzira na kategoriju zemljišta, sa / odvozom suvišnog materijala, sve prema tipizaciji HEP-a. / Iskop i zatrpavanje jame za sidro bez obzira na kategoriju zemljišta, sa / odvozom suvišnog materijala, sve prema tipizaciji HEP-a.	kom	1
27.	Iskop i zatrpavanje jame za poduporu bez obzira na kategoriju zemljišta, sa odvozom suvišnog materijala, sve / prema tipizaciji HEP-a. / Iskop i zatrpavanje jame za poduporu bez obzira na kategoriju zemljišta, sa odvozom suvišnog materijala, sve / prema tipizaciji HEP-a. / Iskop i zatrpavanje jame za poduporu bez obzira na kategoriju zemljišta, sa odvozom suvišnog materijala, sve / prema tipizaciji HEP-a.	kom	1
28.	Nabava, doprema i ugradnja kamena za / učvršćivanje drvenih stupova / Nabava, doprema i ugradnja kamena za / učvršćivanje drvenih stupova / Nabava, doprema i ugradnja kamena za / učvršćivanje drvenih stupova	kom	1
29.	Izrada betonskog temelja za stupove JR sa iskopom za temelje bez obzira na kategoriju zemljišta, odvozom iskopanog materijala, dobavom betona MB-20, betoniranjem temelja, postavom plastičnih cijevi za provlačenje kabela,postavom sidrenih vijaka, te ugradnjom armature i izradom dasaka na vrhu temelja i zalijevanjem stupa nakon montaže cementnim mortom,dimenzije prema tipizaciji proizvođača stupova
	temelj H-4m	kom	1
	temelj H-5 m	kom	1
	temelj H-6 m	kom	1
	temelj H-8m	kom	1
30.	Ručni prijenos iskopanog materijala, šljunka, pijeska ili betona
	do 10 m d i 5 m v	m3	1
	do 10 m d i 10 m v	m3	1
31.	Izrada cementne glazure debljine 3 cm / u cementnom mortu 1:3 / Izrada cementne glazure debljine 3 cm / u cementnom mortu 1:3	m2	1
32.	Probijanje zida presjek 40x40 cm, debljina zida do 50 cm
	zid od opeke	kom	1
	zid od betona ili kamena	kom	1
33.	Sječa drveća i rezanje te uklanjanje sa trase kabela
	do Ø 10 cm	kom	1
	od Ø 10 cm do Ø 50 cm	kom	1
	preko Ø 50 cm	kom	1
34.	Štemanje utora za postavu glavnog voda u zidu veličine 5x5 cm. Obračun po m′ kanala za vrstu kako slijedi:
	u zidu od opeke	m	1
	u zidu od betona i kamena	m	1
35.	Krpanje šlica nakon polaganja glavnog voda, špric, gruba i fina žbuka. Obračun po m´zatvorenog kanala 5x5 cm
	u zidu od betona ili kamena	m	1
36.	Razni radovi u režiji		1
	prijevoz kamionom 7 t	h	1
	uporaba kompresora	h	1
	rad zidara	h	1
	rad radnika	h	1

37.	Podizanje,centriranje i učvrščenje drvenog stupa
	H=8 -9 m	kom	1
38.	Prijenos drvenih stupova po neravnom terenu do stupnih mjesta na / udaljenosti do 100 m	kom	1
39.	Antikorozivna zaštita Fe stupova, javne rasvjete (dvokomponentni epoksidni premaz)
	Stup visine 4 m	kom	1
	Stup visine 5 m	kom	1
	Stup visine 6 m	kom	1
	Stup visine 8 m	kom	1
40.	Izrada i zamjena metalnog pocinčanog / poklopca Fe stupa,u stavci uračunato i bušenje stupa sa narezivanjem rupe	kom	1
	1.UKUPNO:

		2. CJENIK ELEKTROMONTAŽNIH RADOVA JAVNE RASVJETE
Red. broj	OPIS RADOVA	Jedinica mjere	Količina	Cijena u kn bez PDV-a	Ukupno
1.	Radovi na održavanju elektromontažnog dijela JR s korištenjem brigadirskog vozila	h	1
2.	Radovi na održavanju elektromontažnog dijela JR s korištenjem autokošare 12 m	h	1
3.	Zamjena kompletne svjetiljke JR bez obzira na tip svjetiljke na Fe stupu / Zamjena kompletne svjetiljke JR bez obzira na tip svjetiljke na Fe stupu / Zamjena kompletne svjetiljke JR bez obzira na tip svjetiljke na Fe stupu / Zamjena kompletne svjetiljke JR bez obzira na tip svjetiljke na Fe stupu / Zamjena kompletne svjetiljke JR bez obzira na tip svjetiljke na Fe stupu	kom	1
4.	Zamjena kompletne svjetiljke JR bez / obzira na tip svjetiljke na / drvenom stupu / Zamjena kompletne svjetiljke JR bez / obzira na tip svjetiljke na / drvenom stupu / Zamjena kompletne svjetiljke JR bez / obzira na tip svjetiljke na / drvenom stupu / Zamjena kompletne svjetiljke JR bez / obzira na tip svjetiljke na / drvenom stupu / Zamjena kompletne svjetiljke JR bez / obzira na tip svjetiljke na / drvenom stupu	kom	1
5.	Zamjena kompletne svjetiljke JR bez / obzira na tip svjetiljke na betonskom stupu / Zamjena kompletne svjetiljke JR bez / obzira na tip svjetiljke na betonskom stupu / Zamjena kompletne svjetiljke JR bez / obzira na tip svjetiljke na betonskom stupu / Zamjena kompletne svjetiljke JR bez / obzira na tip svjetiljke na betonskom stupu / Zamjena kompletne svjetiljke JR bez / obzira na tip svjetiljke na betonskom stupu	kom	1
6.	Zamjena kompletne svjetiljke JR bez / obzira na tip svjetiljke na fasadi / objekta / Zamjena kompletne svjetiljke JR bez / obzira na tip svjetiljke na fasadi / objekta / Zamjena kompletne svjetiljke JR bez / obzira na tip svjetiljke na fasadi / objekta / Zamjena kompletne svjetiljke JR bez / obzira na tip svjetiljke na fasadi / objekta / Zamjena kompletne svjetiljke JR bez / obzira na tip svjetiljke na fasadi / objekta	kom	1
7.	Zamjena zaštitnog stakla svjetiljke JR / bez obzira na tip svjetiljke / Zamjena zaštitnog stakla svjetiljke JR / bez obzira na tip svjetiljke / Zamjena zaštitnog stakla svjetiljke JR / bez obzira na tip svjetiljke / Zamjena zaštitnog stakla svjetiljke JR / bez obzira na tip svjetiljke / Zamjena zaštitnog stakla svjetiljke JR / bez obzira na tip svjetiljke	kom	1
8.	Zamjena prigušnice, / snage 70-400W / Zamjena prigušnice, / snage 70-400W / Zamjena prigušnice, / snage 70-400W / Zamjena prigušnice, / snage 70-400W / Zamjena prigušnice, / snage 70-400W	kom	1
9.	Zamjena žarulje , / snage 70-400W / Zamjena žarulje , / snage 70-400W / Zamjena žarulje , / snage 70-400W / Zamjena žarulje , / snage 70-400W / Zamjena žarulje , / snage 70-400W	kom	1
10.	Zamjena propaljivača 70-400W	kom	1
11.	Zamjena porculanskog grla E27 ili E40	kom	1
12.	Ožičenje svjetiljke bez obzira na tip i / snagu svjetiljke / Ožičenje svjetiljke bez obzira na tip i / snagu svjetiljke / Ožičenje svjetiljke bez obzira na tip i / snagu svjetiljke / Ožičenje svjetiljke bez obzira na tip i / snagu svjetiljke / Ožičenje svjetiljke bez obzira na tip i / snagu svjetiljke	kom	1
13.	Demontaža i ponovna montaža svjetiljke	kom	1
14.	Zamjena usponskog voda	kom	1
15.	Popravak kompletne armature	kom	1
16.	Pranje zaštitnog stakla i premazivanje elektrostatikom	kom	1
17.	Izrada kabelskog završetka toploskupljajućom tehnologijom, na 1kV (unutarnja montaža).	kom	1
	-presjek kabela do 4x50 mm2	kom	1
18.	Izrada kabelskog završetka toploskupljajućom tehnologijom, na 1kV (vanjska montaža), na drveni stup.
	-presjek kabela do 4x50 mm2	kom	1
19.	Izrada kabelskog završetka toploskupljajućom tehnologijom, na 1kV (vanjska montaža), na betonski stup.
	-presjek kabela do 4x50 mm2	kom	1
20.	Izrada kabelskog završetka toploskupljajućom tehnologijom, na 1kV (vanjska montaža), na Fe stup.
	-presjek kabela do 4x50 mm2	kom	1
21.	Izrada kabelskog završetka toploskupljajućom tehnologijom, na 1kV (vanjska montaža), na zid / (fasadu). / Izrada kabelskog završetka toploskupljajućom tehnologijom, na 1kV (vanjska montaža), na zid / (fasadu). / Izrada kabelskog završetka toploskupljajućom tehnologijom, na 1kV (vanjska montaža), na zid / (fasadu). / Izrada kabelskog završetka toploskupljajućom tehnologijom, na 1kV (vanjska montaža), na zid / (fasadu).
	-presjek kabela do 4x50 mm2	kom	1
22.	Izrada kabelske spojnice toploskupljajućom tehnologijom, na 1 kV kabelu.
	-presjek kabela do 4x50 mm2	kom	1
23.	Montaža samonosivog kabelskog snopa,
	X00-A 4x16 mm2	m	1
	X00- A 2 x 16 mm2	m	1
24.	Montaža ovjesne opreme za drveni ili / betonski stup / Montaža ovjesne opreme za drveni ili / betonski stup / Montaža ovjesne opreme za drveni ili / betonski stup	kom	1
25.	Montaža nosača za zid	kom	1
26.	Montaža zatezne stezaljke za	kom
	samonosivi snop X00- A 2x16 mm2 ili X00 – A 4x16 mm2		1
27.	Montaža nosne stezaljke sa karikom za nosnu stezaljku za drveni ili betonski stup	kom	1
28.	Montaža nosača kutne stezaljke zajedno sa kutnom stezaljkom za drveni ili betonski stup	kom	1
29.	Montaža izolirane stezaljke	kom	1
30.	Montaža plastificiranog remena.	kom	1
31.	Montaža spojnica za vodiče različitog presjeka (redukcione spojnice)	kom	1
32.	Montaža spojnica za vodiče istog presjeka (kompresivne nastavne spojnice) sa izradom kompresivnog spoja	kom	1
33.	Montaža izolirane kompresivne spojnice	kom	1
34.	Montaža kompresivne odvojne (odcjepne) stezaljke sa izradom kompresivnog oscjepnog spoja	kom	1
35.	Montaža odvodnika prenapona	kom	1
36.	Spajanje uzemljenja	kom	1
37.	Demontaža postojećih vodova javne rasvjete
	na drvenim stupovima	m	1
	na betonskim stupovima	m	1
	na Fe stupovima	m	1
38.	Podizanje, centriranje i učvršćivanje Fe stupa javne rasvjete
	H= 4-5 m	kom	1
	H= 6 m	kom	1
	H= 8 m	kom	1
	H=10-12m	kom	1
39.	Montaža svjetiljke sa žaruljom	kom	1
40.	Ugradnja i spajanje razdjelnice u stupu javne rasvjete	kom	1
41.	Ožičenje stupa
	H= 4-5m	kom	1
	H= 6m	kom	1
	H= 8m	kom	1
	H=10-12m	kom	1
42.	Traženje kvara na podzemnom energetskom kabelu, te ispitivanje nakon popravka	kom	1
43.	Preventivno naponsko ispitivanje podzemnih kabela	m	1
44.	Pregled ormara JR	kom	1
45.	Montaža uzidnog ormarića JR	kom	1
46.	Montaža samostojećeg ormara	kom	1
	Javne rasvjete sa temeljom

47.	Opremanje uzidnog ormarića javne rasvjete.	kom	1
48.	Opremanje upravljačko-razvodnog ormara javne rasvjete.	kom	1
49.	Montaža brojila	kom	1
50.	Montaža foto-ćelije.	kom	1
51.	Montaža foto-oka.	kom	1
52.	Montaža MTU prijemnika	kom	1
	2.UKUPNO

		3. CIJENA MATERIJALA ZA JAVNU RASVJETU
1.	Kabel PPOO 4x6 mm2	m	1
2.	Kabel PPOO 4x10 mm2	m	1
3.	Kabel PPOO 4x16 mm2	m	1
4.	Kabel PPOO A 4x16 mm2	m	1
5.	Kabel PPOO A 4x25 mm2	m	1
6.	Kabel PPOO A 4x35 mm2	m	1
7.	Kabel PPOO A 4x50 mm2	m	1
8.	Kabel PPOO 3x1,5 mm2	m	1
9.	Kabel PPOO 3x2,5 mm2	m	1
10.	Kabel PPOO 5x2,5 mm2	m	1
12.	Kabel PPOO 5x10 mm2	m	1
13.	Kabel PGP 3x1,5 mm	m	1
14.	Kabel PGP 3x2,5 mm	m	1
15.	Vodič Cu P/F6 mm	m	1
16.	Vodič Cu P/F 10 mm	m	1
17.	Kabelski završetak za 1kV kabele izol. umj. masom, za presjek vodiča 4-16m	m	1
18.	Kabelski završetak za 1kV kabele izol. umj. masom, za presjek vodiča 25-50 m	m	1
19.	Kabelska spojnica za 1kV kabele izol. umj. masom, za presjek vodiča 6-16 m	m	1
20.	Kabelska spojnica za 1kV kabele izol. umj. masom,
	za presjek vodiča 25-50 m	m	1
21.	Stezne cijevi srednje stjenke za promjer kabela 5,5 14,5 mm l=1m	kom	1
22.	Kabelska stopica Cu za prešanje 10 mm, vijak 6 mm	kom	1
23.	Kabelska stopica Cu za prešanje 16 mm, vijak 8 mm	kom	1
24.	Kabelska stopica Cu za prešanje 25 mm, vijak 8, 10, 12 mm	kom	1
25.	Kabelska stopica Al/Cu za prešanje 16 mm vijak 8 mm	kom	1
26.	Kabelska stopica Al/Cu za prešanje 25 mm, vijak 10 mm	kom	1
27.	Kabelska stopica Al/Cu za prešanje 35 mm, vijak 12 mm	kom	1
28.	Kabelska stopica Al 25 mm, vijak 10 mm	kom	1
29.	Kabelska stopica Al 35 mm, vijak 10 mm	kom	1
30.	Vezni tuljak Cu 1-10 kV 10 mm	kom	1
31.	Vezni tuljak Cu 1-10 kV 16 mm	kom	1
32.	Vezni tuljak Cu 1-10 kV 25 mm	kom	1
33.	Vezni tuljak Al 1-10 kV 35 mm	kom	1
34.	Nehrđajuća čelična traka (band-it) širine 3/8″, u kolutu	kom	1
35.	Kopča za band-it traku 3/8″	kom	1
36.	Traka upozorenja za energetski kabel- crvena	m	1
37.	Traka pocinčana 30x4 mm	kg	1
38.	Uže Cu 50 mm	kg	1
39.	Elkalex 2x16mm2	m	1
40.	Elkalex 4x16mm2	m	1
41.	Priključna razdjelnica za Fe stup	kom	1
42.	Fe stup H=4m	kom	1
43.	Fe stup H=5m	kom	1
44.	Fe stup H=6m	kom	1
45.	Fe stup H=8m	kom	1
46.	Fe stup H=10m	kom	1
47.	Fe stup H=12m	kom	1
48.	Stup drveni impregnirani visine 8-9m
49.	Žarulja VTF 125 W	kom	1
50.	Žarulja Rx7s 70W	kom	1
51.	Žarulja Rx7s 150W	kom	1
52.	Žarulja NaVt 70W	kom	1
53.	Žarulja NaVt 70/I W	kom	1
54.	Žarulja NaVt 150W	kom	1
55.	Žarulja NaVt 250W	kom	1
56.	Žarulja metalhalogena 250W	kom	1
57.	Žarulja metalhalogena 400W	kom	1
58.	Prigušnica za VTF 125 W	kom	1
59.	Prigušnica za NaVt 70 W	kom	1
60.	Prigušnica za NaVt 150 W	kom	1
61.	Prigušnica za natrij/metalhalogenu žarulju 250W	kom	1
62.	Prigušnica za natrij/metalhalogenu žarulju 400W	kom	1
63.	Propaljivač za NaVt 70-150 W	kom	1
64.	Propaljivač za NaVt 250-400 W	kom	1
65.	Zaštitno staklo 200W	kom	1
66.	Pleksi staklo za svjetiljku bez obzira na tip svjetiljke	kom	1
67.	Grlo porculan E-27	kom	1
68.	Grlo porculan E-40	kom	1
69.	Grlo metalno E-40	kom	1
70.	Sklopnik CN 16A, 220V	kom	1
71.	Sklopnik CN 25A, 220V	kom	1
72.	Sklopnik CN 63A, 220V	kom	1
73.	Svitak za sklopnik CN 63, 220V	kom	1
74.	Patrona DZ 6A	kom	1
75.	Patrona DZ 10A	kom	1
76.	Automatski osigurač 6-25A, 220V	kom	1
77.	Foto oko	kom	1
78.	Grebenasta sklopka 10 A	kom	1
79.	Grebenasta sklopka 16 A	kom	1
80.	Grebenasta sklopka 25 A	kom	1
81.	MTU Prijemnik	kom	1
82.	Svjetiljka u zaštiti IP66,kučište od aluminija
	ravno kaljeno staklo,snage 70-150W	kom	1
83.	Svjetiljka u zaštiti IP66,kučište od aluminija
	ravno kaljeno staklo,snage 150-250W	kom	1
84.	Reflektor u zaštiti IP65,kučište od aluminija
	ravno kaljeno staklo,snage 70-150W	kom	1
85.	Reflektor u zaštiti IP65,kučište od aluminija
	ravno kaljeno staklo,snage 150-400W	kom	1

	3.UKUPNO:

	UKUPNO(1.2.3.) bez PDV-a
	PDV 25%
	SVEUKUPNO S PDV-om

	Sve cijene iskazane u ponudbenom troškovniku su nepromjenjive tijekom trajanja ugovora osim u slučaju značajnih poremećaja na tržištu kada je moguća promjena cijene uz prethodnu suglasnost Grada Komiže. / Radovi koji nisu sadržani u ponudbeno troškovniku a za čijim izvođenjem se ukaže potreba,izvest će se po dobivanju odobrenja od strane Grada Komiže kao naručitelja.
				Ponuditelj:

		M.P.
	(mjesto i datum)			(potpis ovlaštene osobe)